|  |  |
| --- | --- |
| «А.Байтұрсыноватындағы  Қостанаймемлекеттік  университеті» РМК | РГП «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» |
|  |  |
| **АНЫҚТАМА** | **СПРАВКА** |
| ректорат отырысына | на заседание ректората |
| 06.03.2019 ж. | 06.03.2019 г. |
| Қостанай қаласы | город Костанай |

**О состоянии правил охраны труда, противопожарной безопасности**

Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер и проводится на предприятиях промышленности, транспорта, связи, строительства, в ВУЗах, общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, во внешкольных учреждениях, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

Согласно статистике в нашем университете за последние три года травматизм равен нулю т.к. проводятся лекции, практические занятия, индивидуальные беседы с сотрудниками университета. В 2018 году провели семинар программу обучения по курсу «Безопасность и охрана труда» по окончанию были проведены экзамены с вручением сертификата об окончании курсов. Также проводились семинар по противопожарной безопасности с вручением удостоверения об окончании курсов. Получившие вышеуказанные документы руководители подразделении могут самостоятельно проводить инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности в обязательном порядке два раза в год с отметкой в журнале инструктажа на рабочем месте.

Ежегодно контролирующими органами сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области проводят плановую проверку, предмет проверки соблюдение Закона РК «О гражданской защите» №188-V ЗРК от 11.04.2014г., противопожарное состояние здании и сооружении.

За последние три года сотрудниками ДЧС Костанайской области, выявлено много нарушении в области пожарной безопасности, но все нарушения требовали материальных затрат.

14.04.2016г. по адресу: ул. Маяковского, 99/1 корпус №4, выявлено четыре нарушения, 31.05.02016г. по адресу: ул. Байтурсынова, 47, корпус №1, 1а, 1б выявлены четыре грубых нарушении, по результатам проверки наложен административное взыскание №31 от 27.04.2016г. на университет в виде минимального штрафа 50 МРП на сумму 106 050тенге, выписан предписание об устранении нарушений. В том же году по особому распоряжению КЧС РК было проведена проверка со стороны ДЧС здания и сооружения с массовым пребыванием людей одновременно. 28.12.2016г. ул. Пушкина, 138, дом студентов №1 было выявлено четыре нарушения и составлен акт о результатах проверки №205 от 28.12.2016г., дом студентов №2 по адресу: пр. Абая, 32, в связи с отсутствием нарушении было освобождено от проверки на один год, акт по результатам проверки №204 от 28.12.2016г. Ежегодно проводилось перезарядка и переаттестация огнетушащих средств имеющихся на вооружении в университете согласно нормативных документов.

2017 году в марте, сотрудниками ДЧС Костанайской области университету назначено очередная плановая проверка согласно акта о назначении проверки №19 от 28.03.17г. Были выявлены почти такие же замечания что и в 2016году, по результатам проверки выписано предписание об устранении нарушений №19 от 12.04. 17г. И назначена контрольная проверка на август месяц 2017года. Корпус №4 и автопарк в связи с отсутствием нарушении был освобождён от очередной проверки на один год. В это же году было выполнено обработка обрешетки деревянных конструкции чердачных и складских помещении здании по требованию контролирующих органов сроком на два года, ежегодно проводилось перезарядка и переаттестация огнетушащих средств имеющихся на вооружении в университете согласно нормативных документов.

2018 году на момент очередной проверки по совокупности корпусов сотрудниками УЧС г. Костанай было выявлено десять незначительных нарушении касающихся электрохозяйства, по факту было выписано предписание об устранении нарушения и назначена контрольная проверка, по результатам контрольной проверки все замечания были устранены. В этом же году был решен глобальный вопрос по установке АПС по всем корпусам ВУЗа. Провели работу по перезарядке и переаттестации огнетушащих средств имеющихся на вооружении в университете согласно нормативных документов. Провели обработку деревянных конструкции чердачного помещения на здании НИЦ.

**Инженер по ОХ и ПБ Хасенов Б.С.**